《血站检测实验室室间质量评价要求》

编制说明

- 任务来源与项目编号、各起草单位和起草人承担的工作、起草过程等

团体标准《血站检测实验室室间质量评价要求》（T/CSBT 008—2019）于2018年5月24日经中国输血协会血液质量专业委员会批准立项，并于2019年4月12日正式发布和实施。北京医院/国家卫生健康委临床检验中心、北京市红十字血液中心、上海市血液中心、江苏省血液中心和广州血液中心共计5家单位承担编写工作。主要参与人员及其承担的工作如下：

| 姓名 | 职称 | 职务 | 专业 | 单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王露楠 | 研究员 | 室主任 | 临床检验 | 北京医院/国家卫生健康委临床检验中心 | 建立室间质量评价计划的指导原则 |
| 常乐 | 副研究员 |  | 临床检验 | 北京医院/国家卫生健康委临床检验中心 | 适用范围、规范性引用和术语定义部分 |
| 葛红卫 | 主任技师 | 科主任 | 临床检验 | 北京市红十字血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 周国平 | 主任技师 | 科主任 | 临床检验 | 上海市血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 朱绍文 | 主任技师 | 科主任 | 临床检验 | 江苏省血液中心 | 评估能力验证的有效性、 合理性 |
| 郑优荣 | 主任 技师 | 检验部 主任 | 医学检验 | 广州血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 王瑞 | 副主任技师 | 科副主任 | 临床检验 | 北京市红十字血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |
| 胡文佳 | 主管技师 |  | 细胞生物学 | 江苏省血液中心 | 专项调研分析、文献检索、撰稿 |

根据《中国输血协会团体标准管理办法（2019）》规定，2023年11月，经输血传播疾病专业委员会组织专家评审。2024年8月，北京医院/国家卫生健康委临床检验中心牵头承担该标准的修订工作，编写组成员充分考虑专家评审意见结合现实情况对该标准进行了修订。

二、与相关规范性文件和其他标准的关系

本标准是《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》（以下简称“两规”）、《血站技术操作规程（2019版）》在血液检测方面的补充。“两规”要求建立和实施质量体系的监控和持续改进程序，以保证质量体系有效运行和持续改进；《血站技术操作规程（2019版）》中明确规定“实验室应当选择参加国家卫生健康委指定的血站参比实验室组织的实验室室间质量评价活动，频率每年不少于2次。”本标准具体明确了室间质量评价的技术要求，以求其在血液检测质量保证体系中充分发挥作用。

三、国外相关规定和标准情况的比对说明

本标准在编写时部分参考美国临床和实验室标准协会（CLSI） GP27-A2《Using Proficiency Testing to Improve the Clinical Laboratory; Approved Guideline》文件要求，并充分考虑了我国的国情和现有技术水平。GP27-A2文件中有能力验证：实验室检测提升工具、监测能力验证性能、不可接受的能力验证结果的调查、能力验证作为教育工具和建议落实等部分。本标准根据我国相关法规要求、血站实验室现有检测技术和检测项目，结合我国血站实验室特点，对建立室间质量评价一般性要求、组织实施、技术要求、报告和结果利用等方面进行了详细阐述，并提供了可供参考的质评前调查问卷、质评申请表、活动说明、结果报告和评价、结果不一致原因分析列表等举例，可供能力验证提供者和实验室直接使用。

四、各项技术内容的依据

（一）室间质量评价计划的指导原则

室间质量评价计划提供者应符合ISO 17043准则要求，鼓励所有血站检测实验室参加，但在可能的情况下应该是强制性或部分项目强制性参加。室间质量评价计划提供者的职责包括提供与技术法规要求的检测项目的室间质量评价计划，教育和培训，指导有缺陷的实验室采取纠正措施。对参加室间质量评价实验室结果采取保密措施。

（二）室间质量评价计划提供者要求

参照CNAS-CL03:2024《能力验证提供者认可准则》文件规定，室间质量评价提供者或其所在组织，应是一个具有法律地位和能够承担法律责任的实体。室间质量评价提供者有责任确保所提供室间质量评价活动符合本标准要求，并满足参加者、法定管理机构和对其提供承认的组织的需求。

（三）室间质量评价的组织和实施以及技术要求

参照CNAS-CL03:2024《能力验证提供者认可准则》文件规定，本标准结合我国血站实验室检测项目特点规定了实施细则，明确了各项质评项目的要求。

- 征求意见和采纳情况、不采纳的理由

无。

- 六、重大意见分歧的处理结果和依据

无。

- 实施标准的建议

室间质评在对参评实验室进行检验质量评价的同时，还对不同实验室间结果的可比性和准确性进行总体分析，通过对实验室血液检测能力进行客观系统的评价方式，持续推进各个实验室改进血液检测质量，因此室间质评是血站实验室最主要的外部质量控制机制，一直为行政管理部门所重视并在保障临床安全用用血工作中起着重要作用。

该标准在规范血站实验室室间质量评价的开展的同时，也明确了血站检测实验室室间质量评价提供者和参加者的要求。针对血站检测实验室的特点，明确室间质量评价样本制备、室间质量评价申请、样本检测、评价结果分析等环节的具体技术要求。使血站室间质量评价体系更加完善，在提高实验室检测质量工作中发挥更大的作用。

因此，血站实验室管理人员和技术人员可以参照此标准建立实验室质量管理体系，参加室间质量评价活动，及时发现问题达到质量评价的最佳效能。

八、其他应予说明的事项

无。